Busko – Zdrój, dnia 11 czerwca  2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa odczynników do elektroforezy białek, diagnostyki borreli i alergii wraz z dzierżawą systemu do elektroforezy białek i sprzętu do diagnostyki borreli i alergii do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2021 r., numer ogłoszenia 2021/BZP 00075125/01.

Odpowiedzi na zapytania

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakiet nr II pozycja nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie profilu atopowego półilościowego zawierającego w składzie 54 alergeny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakiet nr II pozycja nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowego panelu pokarmowego zawierającego w składzie 10 alergenów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

mgr Grzegorz Lasak

Wyk. 3 egz.

Egz. Nr 1 Wykonawcy

Egz. Nr 2 a/a

Egz. Nr 3 BIP