|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko- Zdrój tel. centrala 41 378 24 01 NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467 e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl | Laureat XVI edycji ŚNJ w kategorii organizacji publicznych - ochrona zdrowia. |
| --- | --- | --- |

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP38/2021

# Pakiet nr I Załącznik nr 4

Parametry Punktowane dotyczące automatycznego analizatora do koagulologii

| L.p. | Parametry wymagane | Punkty | Odpowiedź Wykonawcy | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Dodatkowy modem serwisowy przy aparacie z internetowym podpięciem do serwisu | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Odczynnik do fibrynogenu odporny na interferencję ze strony leku dabigatronu | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Brak konieczności używania wody jako płynu systemowego | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Trwałość odczynników kontrolnych do badań krzepnięciowych na pokładzie aparatu 16 godz. i więcej | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia min do 300 sek dla PT i APTT | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Brak konieczności wymiany źródła światła i jego kalibracji w trakcie przynajmniej roku eksploatacji analizatora | Tak - 10 NIE - 0 |  |  |
|  | Odczynnik do APTT oparty na zwierzęcych fosfolipidach jako aktywatorze | Tak - 5 NIE - 0 |  |  |
|  | Ten sam producent odczynników i analizatora. | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Liniowość D dimerów co najmniej 7 ug FEU/ml w pierwszym oznaczeniu. W przypadku wartości mniejszej niż 7ug FEU/ml – 0 punktów. W takim przypadku Wykonawca dolicza: dla liniowości mieszczącej się <7, a >4,0ugFEU/ml o 10% więcej odczynnika, a dla wartości ≤ 4,0 ugFEU/ml o 20% więcej odczynnika, potrzebnego do wykonania powtórzeń. | Tak - 15 NIE - 0 |  |  |
|  | Odczynnik do D-dimerów w postaci płynnej | Tak - 10 NIE - 0 |  |  |
|  | Odczynnik do AT w postaci płynnej | Tak - 5 NIE - 0 |  |  |
|  | Wykrywanie przez aparat prawidłowej objętość pobranego materiału (osocza) | Tak - 5 NIE - 0 |  |  |
|  | Wbudowany przebijak korków systemu zamkniętego | Tak - 5 NIE - 0 |  |  |

……………………………………………………….

Data: ..................................				Podpis osoby uprawnionej