## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu typu Y, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, nie drażniąca skóry, delikatna, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1 cm,-rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej. | 2000
2. | Majtki jednorazowe dla pacjenta przygotowanego do zabiegu, dostępne w uniwersalnym rozmiarze, z cienką bez lateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, nieprześwitujące, polipropylen min.40 g/m2.Wzmocnione w kroku. (podwójna warstwa włókniny). | 100
3. | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze M/L. Koszula z krótkim, wszywanym rękawem, niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta. | 200
4. | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze XL/XXL. Koszula z krótkim, wszywanym rękawem, niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta. | 200
5. | Koc ogrzewający jednorazowego użytku dla pacjenta, włókninowy, o wymiarach 150 cm x 220 cm., w kolorze zielono-niebieskim. Koc 3 warstwowy, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP : kolor zielony od strony pacjenta o min. gramaturze 30 g/m2 i niebieski - na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz koca biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylno podobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone zgrzewem / szwem ultradźwiękowym. Wzdłuż koca przez środek 2 szwy, zapobiegające przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw i nie marszczenie się koca . Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zeszyte szwem ultradźwiękowym. Możliwość podgrzewania do temperatury 50 stopni C. Wymaganie: wyrób wolny od ftalanów, niepylący, bez lateksowy--potwierdzone w karcie. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze-karton, zawiera 25 sztuk | 100
6. | Jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło ochronne na stół operacyjny pod pacjenta, z możliwością udźwigu pacjenta o wadze do 150 kg, (nieprzemakalne). Prześcieradło złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysoko chłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm x 220cm ( +/- 2cm). Warstwa zewnętrzna zarówno od strony pacjenta jak i od strony stołu operacyjnego wykonana z włókniny oddychającej .Chłonność całkowita co najmniej 4500ml. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny ) o wymiarze całkowitym 50x 180 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się długotrwałych zabiegów operacyjnych. Warstwa spodnia pełnobarierowa. | 100
7. | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, trójwarstwowe, podfoliowane, składane, bibułowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność 650 ml, wzmocnione wzdłuż 48 niebieskimi nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, dwie warstwy bibułki- 2 x 18 g/m2, folia PE – polietylen o grubości 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Opakowanie a’25 sztuk. | 5000
8. | Ocieplacz medyczny/ chirurgiczny jednorazowego użytku do stosowania przez personel medyczny, w postaci bluzy z długim lub 3/4 rękawem zakończonym, ściągaczem dzianinowym (dowyboru prze zamawiającego) Bluza wykonana nieprzezroczystej, miękkiej i oddychającej włókniny, niepylącej, typu SMS min. 45 g/m2. Bluza w kolorze niebieskim, zapinana na plastikowe zatrzaski, posiadająca 3 duże kieszenie. Wykończenie dołu bluzy-dół podwinięty, podszyty. Bluza wykończona przy szyi jak i przy rękawach elastycznym ściągaczem bez zawartości lateksu. Każda bluza posiada wszytą metkę informującą o rozmiarze. Dostępny rozmiar: XS, S, M, L, XL, XXL. | 200
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty białą lamówką, 3 kieszenie duże, jedna u góry, dwie na dole bluzy, dół nogawek spodni podwinięty, wygodne wszywane rękawy, spodnie z paskiem- ze wszytymi trokami, rozmiar od XS do XXXL. Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. | 10000
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 3
Załącznik nr 3
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Fartuch ochronny włókninowy, podfoliowany w części przedniej + rękawy, z mankietem poliestrowym o szer. 5 cm. Tył oddychający, bez folii. Wiązany z tyłu w talii oraz na szyi. Wodoodporny dzięki włókninie polipropylenowej pokrytej folią polietylenową. Gramatura samej włókniny 30 g/m 2. Gramatura folii 12g/m2. Wyrób bez lateksowy- oznaczenie na opakowaniu jednostkowym. Dostępny w rozmiarze L i XL. Wymiary L- 127 x 130cm/+-1 cm, XL- 142 x 150 cm/+-1 cm. Posiada certyfikat CE, klasa I. Rozmiar do wyboru dla zamawiającego | 2000
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 4
Załącznik nr 4
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Jałowy zestaw do ciecia cesarskiego 1szt serweta z otworem 32x35cm wypełnionym folią chirurgiczną w której znajduje się otwór bez folii w kształcie półksiężyca o wysokości 15,2cm,z workiem na płyny z zaworem roz.320x180cm z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej,56g/m2, 1szt podkład chłonny typu super,masa 95,9g,chłonność 2000g,roz.90x60cm 1szt serweta na stół instrumentalny ,roz. 190x150cm 1szt serweta Mayo 145x80cm, złożona teleskopowo, warstwa chłonna roz.85x76cm,folia piaskowana ,grubość folii 45 µm 1 szt taśma medyczna z włókniny 9x50cm 1 szt serweta z białej włókniny wiskozowo-poliestrowej 40 g/m2, chłonność ≤ 900%,roz.80x60cm 2 serwetki celulozowe 55g/m2 o chłonności 1141,97%,roz.50x40cm 1 szt szt Fartuch chirurgiczny standardowy roz.L 10 szt kompresy gazowe ,16W 17N z RTG ,roz.10x10cm (waga 1szt=3,810g) Zestaw zapakowany w torebkę p-f . Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Chłonność serwet 2-warstwoawych min.570%,odporność na przenikanie cieczy min.250cmH2O.Spełnia normę EN PN 13795, ,normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Karton wewnętrzny funkcją dyspenser tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu. | 100
2. | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych w składzie: 1 szt 1szt serweta 2-warstwoawa ,56g/m2,260x240cm, ze zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym w częsci dolnej otwór 15x10cm 1szt serweta przeznaczona pod pośladki,2-warstwowa 75x90cm,2-warstwowa 56g/m2 1szt serweta na stół instrumentalny ,roz. 190x150cm. Zestaw zapakowany w torebkę p-f . Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Chłonność serwet 2-warstwoawych min.570%,odporność na przenikanie cieczy min.250cmH2O.Spełnia normę EN PN 13795, ,normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Karton wewnętrzny funkcją dyspenser tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu. | 100
3. | Sterylny zestaw do operacji brzuszno kroczowych w składzie: 1szt serweta 2-warstwoawa ,56g/m2,265x180cm, ze zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części przylepiec,otwór na brzuchu w kształcie trapezu 28x20x19cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej 1 szt taśma medyczna,50x9cm 1 szt kieszeń na płyny,42x35cm,2-komorowa,foliowa 1szt serweta na stół instrumentalny ,roz. 190x150cm 1szt serweta Mayo 145x80cm, złożona teleskopowo, warstwa chłonna roz.85x76cm,folia piaskowana ,grubość folii 45 µm Zestaw zapakowany w torebkę p-f . Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Chłonność serwet 2-warstwoawych min.570%,odporność na przenikanie cieczy min.250cmH2O.Spełnia normę EN PN 13795, ,normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Karton wewnętrzny funkcją dyspenser tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu. | 100
4. | Sterylna kieszeń na płyny z folii 42x35cm,2-komorowa | 300
5. | Sterylna kieszeń na płyny z folii 40x30 cm,1-komorowa | 500
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 5
Załącznik nr 5 - po modyfikacji
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Jałowy zestaw do do operacji stawu barkowego Skład; 1 szt serweta roz.min.320x240cm włóknina włóknina wiskozowo-polipropylenowo-polietylenowa,o gramaturze 73g/m2,z otworem elastycznym 6,5cm oraz z workiem z kształtką do zbierania płynów 1szt pokrowiec na kończynę górną pacjenta , włóknina wiskozowo-polipropylenowo-polietylenowa, o gramaturze 73g/m2,roz.75x37cm 1szt serweta, włóknina wiskozowa, folii polipropylenowo-polietylenowej, włókniny polipropylenowej,o gramaturze 73g/m2,pod kończnę z przylepcem,roz.90x75cm 2 szt taśmy lepne,roz.9-10x50cm 1szt serweta na stół instrumentalny ,roz. 190x140-150cm 1szt serweta Mayo 145x80cm, złożona teleskopowo, warstwa chłonna roz.min.85x76cm,folia piaskowana ,grubość folii 45 µm. 4szt serwety do rąk z włókniny kompresowej,40g/m2, roz.40x20cm Zestaw zapakowany w torebkę foliowo –papierową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Chłonność serwet 3-warstwoawych 824%,odporność na przenikanie cieczy 191cmH2O.Spełnia normę EN PN 13795, ,normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. | 100
2. | Jałowy zestaw uniwersalny 3-warstwowy Skład zestawu: 1szt serweta w rozm. 240cm x 150cm z przylepcem z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.73g/m2 1szt serweta w rozm. 180cm x 170cm z przylepcem z włókniny wiskozowej,folia polipropylenowo-polietylenowa,włóknina polipropylenowa, o gr.73g/m2 2szt serwety w rozmiarze 90cm x 75cm, z przylepcem, z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa,włóknina polipropylenowa,o gr.73g/m2 1szt taśma mocująca rozm.50cm x 9cm 1szt serweta na stolik MAYO rozm.145cm x 80cm,składana teleskopowo 1szt serweta na stół instrumentalny,roz. 190cm x 150cm 4szt serweta do osuszania rąk z włókniny kompresowej,40g/m2,roz. 20cm x 40cm Zestaw zapakowany w opakowanie- blister. Na zewnątrz centralna etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Chłonność serwet 3-warstwoawych 824%,odporność na przenikanie cieczy 191cmH2O.Spełnia normę EN PN 13795, ,normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. | 500
3. | Sterylny zestaw pionowy izolacyjny w składzie: 1 szt serweta na stół narzędziowy 150x190cm 1szt serweta na stolik Mayo 80x145cm,składana teleskopowo 1 szt serweta pionowa-izolacyjna 240x330cm plietylenowa z otworem 4 szt ręczniki celulozowe 55g/m2,roz.50x40cm | 100
4. | Sterylny zestaw do artroskopii kolana w składzie: 1 szt serweta na stół narzędziowy 150x190cm 1szt serweta na stolik Mayo 80x145cm,składana teleskopowo, wzmocniona ,wykonana z folii PE o gramaturze 70 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 85 cm x 76 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m2. 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 z otworem elastycznym 6cm i workiem z kształtką do zbierania płynów,240x320cm 1 szt taśma rzep 2x25cm 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 ,roz.90x75cm 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 ,roz180x150cm 2 szt osłona na kończynę z włókniny 2-warstwoawej 43g/m2 80x45cm 4 szt ręczniki celulozowe 55g/m2,roz.50x40cm 4 szt taśma lepna 9x50cm 1 szt opaska podtrzymująca 15cmx4m 10szt kompresy gazowe RTG 7,5x7,5cm 16W 17N 1 szt ostrze do skalpela nr 11 2 szt camera cover 13x235cm 1 szt podkład pod gips 15cmx3m 1 szt opaska elastyczna z zpinką 15x5m | 300
5. | Sterylny zestaw do endoprotezy biodra w składzie: 1 szt serweta na stół narzędziowy 150x190cm(owinięcie) 1szt serweta na stolik Mayo 80x145cm,składana teleskopowo, wzmocniona ,wykonana z folii PE o gramaturze 70 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 85 cm x 76 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m2. 1 szt strzykawka Żaneta 100 ml 2 szt igła iniekcyjna 1,2x50mm 1 szt strzykawka Luer 2ml 1 szt serwety z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 200x150cm 1 szt serweta w rozm. 300cm x 180cm z przylepcem z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.73g/m2 1 szt opaska dziana 15x4m 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 ,roz.90x75cm 1 szt serweta w rozm. 300cm x 240cm z przylepnym wycięciem U 10x100cm z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.73g/m2 1 szt kieszeń 2-komorowa 42x35 cm 1 szt pokrowiec na kończyne 120x37cm, z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 1 szt uchwyt rzep do kabli 2x25cm 4 szt ręczniki celulozowe 55g/m2,roz.50x40cm 10 szt kompresy gazowe 16W17N rtg 10x10cm 2 szt taśma lepna 50x9cm 20 szt kompresy gazowe 17N 16 W rtg 10x20cm 1 szt pudełko do liczenia igieł,magnes,gabka,20 miejsc z możliwością usuwania ostrzy, czerwone 1 szt folia chirurgiczna jodowana,44x35cm,roz.okna przylepnego 34x35cm 1 szt pojemnik plastikowy okrągły 500ml | 300
6. | Sterylny zestaw do endoprotezy kolana w składzie: 1 szt serweta na stół narzędziowy 150x190cm(owinięcie) 1szt serweta na stolik Mayo 80x145cm,składana teleskopowo, wzmocniona ,wykonana z folii PE o gramaturze 70 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 85 cm x 76 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m2. 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 ,roz.240x320cm z elastycznym otworem 6cm 1 szt uchwyt rzep do kabli 2x25cm 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 150x180cm 1 szt szt osłona na kończynę z włókniny 2-warstwoawej 43g/m2 80x45cm 1 szt strzykawka Żaneta 100 ml 2 szt igła iniekcyjna 1,2x50mm 1 szt strzykawka Luer 2ml 1 szt opaska dziana 15x4m 1 szt opaska elastyczna 15x5m ,2 zapinki 1 szt kieszeń 2-komorowa 42x35 cm 10szt kompresy gazowe RTG 10x10cm 16W 17N 2 szt taśma lepna 50x9cm 20 szt kompresy gazowe 17N 16 W rtg 10x20cm 1 szt pudełko do liczenia igieł,magnes,gabka,20 miejsc z możliwością usuwania ostrzy, czerwone 2 szt folia chirurgiczna jodowana,44x35cm,roz.okna przylepnego 34x35cm 1 szt pojemnik plastikowy okrągły 500ml 1 szt podkład pod gips 15cmx3m, 4 szt ręczniki celulozowe 55g/m2,roz.50x40cm | 220
7. | Sterylny zestaw do dłoni/stopy w składzie: 1 szt serweta na stół narzędziowy 150x190cm(owinięcie) 1szt serweta na stolik Mayo 80x145cm,składana teleskopowo, wzmocniona ,wykonana z folii PE o gramaturze 70 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 85 cm x 76 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m2. 1 szt Serweta z włókniny 2-warstwowej polipropylenowo,polietylenowej 56g/m2,roz. 300x240cm z elementem elastycznym i otworem 4cm 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 150x180cm 10szt kompresy gazowe RTG 7,5x7,5cm 16W 17N, 10szt kompresy RTG 16W 17N 10cmx10cm 1 szt podkład pod gips 15cmx3m 1 szt miska plastikowa 250ml,przezroczysta z podziałką 1 szt miska plastikowa 250ml,niebieska z podziałką 1 szt pudełko do liczenia igieł,magnes,gabka,20 miejsc z możliwością usuwania ostrzy, czerwone 1 szt strzykawka Luer 20ml 1 szt szt taśma lepna 50x9cm | 600
8. | Sterylny zestaw do niedrożności w składzie: 1 szt serweta na stół narzędziowy 150x190cm(owinięcie) 1szt serweta na stolik Mayo 80x145cm,składana teleskopowo, wzmocniona ,wykonana z folii PE o gramaturze 70 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 85 cm x 76 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m2. 1 szt pudełko do liczenia igieł,magnes,gabka,20 miejsc z możliwością usuwania ostrzy, czerwone 1 szt miska plastikowa 250ml 1 szt czyścik do koagulacji 5x5cm przylepny,kontrastujacy w rtg 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 T z workiem na płyny 360stopni , folią chirurgiczną ,roz.250x325 cm 2 szt serweta gazowa 4W 45x45cm 17N z rtg i tasiemka 5 szt tupfery 30x30 | 20
9. | Zestaw do tarczycy,jednorazowy,wysterylizowany w EO,zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Serwety wykonane z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen,56g/m2. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr LOT,datą wazności,identyfikacją producenta,służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na such 75N/5cm i mokro 80N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O.Laminat o drapowanej powierzchn,56g/m2, Skład: -Serweta z laminatu dwuwarstwowego 240x150cm z przylepcem i wycieciem U ,63x7cm-1szt -Serweta z laminatu dwuwarstwowego 240x180cm z przylepcem-1szt -Taśma medyczne mocujące 50x9cm-1szt -Serweta na stół instrumentalny 190x150cm 1szt -Serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm 1szt -Serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm-2szt | 30
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
Laminat 2-warstwowy,56g/m2,spełnia normy PN EN 13795+ A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Chłonność 570%.I klasa palność, pylenie log 10 -1,3,odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O,wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa.Obłożenia zapakowane w karton wewnętrzny funkcją dyspenser tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 6
Załącznik nr 6
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Osłona sterylna na kończynę o rozmiarze min. 35 x 80 cm | 500
2. | Osłona sterylna na kończynę o rozmiarze min. 75 x 120 cm | 100
3. | Osłona sterylna na rękaw do zabiegów z dużą ilością płynów o dł. min. 50 cm | 150
4. | Taśma sterylna samoprzylepna do mocowania serwet i drenów rozmiar 10 x 50 cm | 3000
5. | Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, posiadający wydłużoną część tylną ze ściągaczem, z włókniny wiskozowej 25 g/m2 | 1000
6. | Czepek typu furażerka, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz, z włókniny wiskozowej 25 g/m2 | 10000
7. | Taśma typu ”rzep” | 1000
8. | Zestaw do chirurgii twarzowo-szczękowej składający się z serwet dwuwarstwowych (PP/PE) o gramaturze 55 g/m2, chłonnych i nieprzemakalnych na całej powierzchni: 1 samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem "U" i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep w rozmiarze 150 x 200 cm oraz 1 samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem "U" w rozmiarze 150 x 90 cm. Zestaw pakowany dodatkowo w papier krepowy. | 50
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 7
Załącznik nr 7
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Serweta o wym. 50 x 60 cm i samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm | 100
2. | Serweta o wym.45 x 75 cm z regulowaną średnicą otworu | 100
3. | Serweta o wym. 75 x 90 cm z regulowaną średnicą otworu | 300
4. | Serweta o wym. 45 x 75 cm | 200
5. | Serweta o wym. 75 x 90 cm | 3500
6. | Serweta na stolik Mayo o wym. 80 x 145 cm | 1500
7. | Serweta na stolik narzędziowy o wym. 150 x 200 cm | 1300
8. | Serweta samoprzylepna o wym. 75 x 90 cm | 2000
9. | Serweta samoprzylepna o wym. 150 x 175 cm | 1100
10. | Serweta do zabiegów na kończynie z padem chłonnym (pad 105x150cm), wyposażona w elastyczny samouszczelniający się otwór o śr. 7 x 5 cm, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym, pakowana dodatkowo w papier krepowy, w rozmiarze 245 x 320 cm | 350
11. | Jałowa serweta wykonane z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen do operacji dłoni/stopy 1 szt 210cmx150cm z elementem elastycznym 4cm, zapakowana w torebkę papierowo-foliowa z min 2 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. | 350
12. | Serweta operacyjna z przylepnym wycięciem typu "U" ("U" 10x95 cm), z padem chłonnym (pad 150x160 cm), pakowana dodatkowo w papier krepowy, w rozmiarze 225 x 280 cm | 350
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
Wymogi graniczne: 1. Serwety operacyjne wykonane z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni: polietylen/polipropylen 55 g/m2 plus ew. pady chłonne z polipropylenu - łącznie 110g/m2. 2. Absorpcja laminatu PP+PE nie mniej niż 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz nie mniej niż 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych (potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium). Klasa palności I. 3. Pełnobarierowe - serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności (potwierdzone załączonymi kartami technicznymi). 4. Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności do umieszczenia na karcie pacjenta.
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 8
Załącznik nr 8
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Fartuch chirurgiczny jednokrotnego użytku, sterylny, dodatkowo zawinięty z dwoma serwetami do osuszania rąk min. 30 x 30 cm. Rozmiar M długość 120 cm | 5800
2. | Fartuch chirurgiczny jednokrotnego użytku, sterylny, dodatkowo zawinięty z dwoma serwetami do osuszania rąk min. 30 x 30 cm. Rozmiar L długość 130 cm | 5800
3. | Fartuch chirurgiczny jednokrotnego użytku, sterylny, dodatkowo zawinięty z dwoma serwetami do osuszania rąk min. 30 x 30 cm. Rozmiar XL długość 150 cm | 5800
4. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku, sterylny, ze wzmocnieniem na klatce piersiowej i przedramionach, dodatkowo zawinięty z dwoma serwetami do osuszania rąk min. 30 x 30 cm. Rozmiar M długość 120 cm | 50
5. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku, sterylny, ze wzmocnieniem na klatce piersiowej i przedramionach, dodatkowo zawinięty z dwoma serwetami do osuszania rąk min. 30 x 30 cm. Rozmiar L długość 130 cm | 50
6. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku, sterylny, ze wzmocnieniem na klatce piersiowej i przedramionach, dodatkowo zawinięty z dwoma serwetami do osuszania rąk min. 30 x 30 cm. Rozmiar XL długość 150 cm | 50
7. | Fartuch urologiczny jednorazowego użytku, sterylny, rękaw wzmocniony Rozmiar XL długość min 150 cm | 50
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
Wymogi graniczne: 1. Dotyczy poz. 1-3 - wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMS, SMMMS o gr. min 35 g/m2, 2. Dotyczy poz. 4 - 6 - wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMS, SMMMS o gr. min 35 g/m2, wzmocnienia od wewnątrz, wykonane z laminatu gramatura łączna (materiał podstawowy plus laminat) min 75 g/m2. 3. Dotyczy poz. 7 - wykonany z włókniny polipropylenowej (klatka piersiowa), laminatu (rękawy) oraz folii. 4. Pełnobarierowe - spełniają wymagania normy EN 13795: 2019 (potwierdzone załączonymi kartami technicznymi), 1 klasy palności wg 16CFR Part 1610, odporne na działanie alkoholi WSP 80.8 >9 5. Rękawy zakończone elastycznym mankietem min 7 cm, szwy ultradźwiękowe. 6. Na opakowaniuu min 2 etykiety zaw. Info: REF, nazwę producenta, LOT i date waznosci.
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 9
Załącznik nr 9
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Osłona na przewody 16 x 200 cm | 1500
2. | Pokrowiec aparatu "rtg" 100 x 220 cm | 500
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 10
Załącznik nr 10
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA/ NUMER KATALOGOWY
1. | Zestaw serwet do porodu jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służącą do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo- foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na mokro 80 N/5 cm, na sucho 75 N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O.Laminat o drapowanej powierzchni 56g/m2. Skład zestawu: 1. serweta z włókniny foliowane, Roz.130x90cm – 1 szt. 2. serweta z włókniny foliowanej, Roz. 150x90 cm, do zawinięcia zestawu – 1 szt. 3. serweta z włókniny kompresowej 25x20 cm – 6 szt. 4. serweta z włókniny kompresowej 80x60 cm – 1 szt. 5. podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x 60 cm – 1 szt. 6. podkład chłonny z pulpy celulozowej 90x 60 cm – 1 szt. | 240
2. | Sterylna serweta do wycierania rąk 50cm x 40cm | 1000
3. | Zestaw do cewnikowania jałowy w składzie: 1. serweta z laminatu 42g/m2,niebieska 50x60cm-1 szt. 2. rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami 2 szt. 3. serweta z laminatu 42g/m2, niebieska 50x60cm z otworem 5 cmi rozcięciem 1 szt,. 4. tupfer kula z gazy 17 nitkowej20x20cm – 6 szt. 5. pojemnik plastikowy okrągły 120 ml – 1 szt. 6. pęseta plastikowa – 1 szt. 7. cewnik Foley – 1 szt. ( rozmiar do uzgodnienia przy zamówieniu) 8. worek na mocz, typ z zaworem 2l- 1 szt. 9. strzykawka 10 ml – 1 szt. 10. igła 12 mm- 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu ,,twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami numerem serii, data ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO | 10
4. | Zestaw do usuwania szwów w składzie: 1. rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. 2. pęseta plastikowa – 1 szt. 3. tupfer kula z gazy 17 nitkowej 20x20 cm – 6 szt. 4. nożyk typu STITCH CUTTER z zakrzywionym ostrzem 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu ,,twardy blister” trzykomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami numerem serii, data ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO. | 10
5. | Zestaw do usuwania szwów jałowy w składzie: 1. rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. 2. pęseta metalowa 12,5 cm – 1 szt. 3. tupfer kula z gazy 17 nitkowej 20x20 cm – 6 szt. 4. nożyczki chirurgiczne, metalowe j.u. oczne 11 cm- 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu ,,twardy blister” dwukomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami numerem serii, data ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO. | 10
6. | Zestaw do drobnych zabiegów jałowy w składzie: 1. tupfer kula z gazy 17nitkowej 20x20cm- 7 szt. 2. kompresy włókninowe 40 g/m2,4-warstwy, 5x5cm- 5 szt. 3. serweta z laminatu 43 g/m2, niebieska 75x45 cmz otworem 8cm i przylepcem – 1 szt. 4. serweta z laminatu min 42g/m2, niebieska 70x45cm -1 szt. 5. pęseta plastikowa zielona – 1 szt. 6. pojemnik plastikowy okrągły 120 ml- 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu ,,twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami numerem serii, data ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO | 10
7. | Zestaw jałowy dla noworodka w składzie: 1. Serweta kompresowa 25x20 cm – 6 szt. 2. Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60 cm – 1 szt. 3. Czapeczka dla noworodka 12x10cm- 1szt. 4. Kocyk flanelowy kolorowy Roz. 160x75 cm – 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową , jałowy, wysterylizowany EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejania do dokumentacji z numerem lot, datą ważności, nazwą producenta. | 240
8. | Podkład ginekologiczny jałowy 34x9 cm a 10 szt. op. | 400
9. | Sterylny zestaw do laparoskopii w składzie: 1 szt serweta na stół narzędziowy 150x190cm 1szt serweta na stolik Mayo 80x145cm,składana teleskopowo 1 szt serweta z włókniny 2-warstwoawej 56g/m2 do laparoskopii 320x180cm z otworem 25x30,przylepnym 4 szt ręczniki celulozowe 55g/m2,roz.50x40cm 1 szt torba na płyny 2-komorowa 42x35 z folii plietylenowej z taśmą mocującą i kształtką do profilowania | 200
10. | Osłona na lampę sterylna ,beret,z gumką foliowa.Roz.(22-60)30cm | 200
11. | Neurokompress wykonany z czterech warstw włókniny kompresowej ( wiskozowo-poliestrowej) o gramaturze 40 g/m2. Chłonność włókniny (jednej warstwy) min. 800%. Posiada trwale przymocowaną nitkę kontrastującą w promieniach rentgenowskich. Mocowanie na zasadzie węzła, nie wgrzania. Minimalna długość nitki 30 +/- 1 cm. Wyrób zarejestrowany w III klasie Reguła 6. Neurocompress pakowany w opakowanie typu blister (folia/papier). Kompresy dodatkowo zabezpieczone kartonikiem z nacięciami w celu uporządkowania nitki RTG. Wyrób pakowany w opakowanie pośrednie - kartonik. Sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu. Etykieta wyposażona w 2 samoprzylepne elementy z możliwością wklejenie do dokumentacji z danymi: nazwa handlowa, identyfikacja producenta, LOT, data ważności, charakterystyka wyrobu). 15x15mm op.a 10 szt opakowanie typu blister, op | 100
12. | Neurokompress wykonany z czterech warstw włókniny kompresowej ( wiskozowo-poliestrowej) o gramaturze 40 g/m2. Chłonność włókniny (jednej warstwy) min. 800%. Posiada trwale przymocowaną nitkę kontrastującą w promieniach rentgenowskich. Mocowanie na zasadzie węzła, nie wgrzania. Minimalna długość nitki 30 +/- 1 cm. Wyrób zarejestrowany w III klasie Reguła 6. Neurocompress pakowany w opakowanie typu blister (folia/papier). Kompresy dodatkowo zabezpieczone kartonikiem z nacięciami w celu uporządkowania nitki RTG. Wyrób pakowany w opakowanie pośrednie - kartonik. Sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu. Etykieta wyposażona w 2 samoprzylepne elementy z możliwością wklejenie do dokumentacji z danymi: nazwa handlowa, identyfikacja producenta, LOT, data ważności, charakterystyka wyrobu). 10x10mm op.a 10 szt opakowanie typu blister, op | 100
13. | Sterylna osłona na uchwyt do lampy z kołnierzem biało-zielony. Średnica kołnierza 12cm,głębokość 14cm,szerokość 9,5cm. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową. Zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający otwieranie. Szt | 1000
14. | Koszula do porodu, wykonana z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 38/m2, kolor fioletowy, wycięcie z przodu, z dwoma trokami (pod szyja i na piersi), wiązana na troki umożliwiające zachowanie intymności, rozporki po bokach nie krępujące ruchów podkrój szyi wykończony plisą, dodatkowe fałdy na wysokości klatki piersiowej, umożliwiające dopasowanie koszuli do sylwetki, rozmiar S/M | 100
15. | Koszula do porodu, wykonana z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 38/m2, kolor fioletowy, wycięcie z przodu, z dwoma trokami (pod szyja i na piersi), wiązana na troki umożliwiające zachowanie intymności, rozporki po bokach nie krępujące ruchów podkrój szyi wykończony plisą, dodatkowe fałdy na wysokości klatki piersiowej, umożliwiające dopasowanie koszuli do sylwetki, rozmiar L/XL | 100
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
Wymogi: 1. Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN-EN 13795. 2. Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego. 3. W przypadku asortymentu z Załącznika nr 8 Zamawiający wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-1:2009 (EO) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji ( operacyjny i procesowy) oraz raportu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/zamówienia zgodnie z normą: PN-EN ISO 17665-1:2008 ( sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu) w formie końcowego raportu z walidacji lub raport ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy), który Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.
| .......................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu