ZOZ/DO/OM/ZP/38/17

Załącznik nr 1 arkusz asortymentowo cenowy

| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniach po 100 szt. | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r. W opakowaniach po 100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r. W opakowaniach po 100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Taśmy neutralna - 19 mm / 50 m - wzmocniona - 1 rol. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Etykiety podwójnie przylepne bez wskaźnika procesu sterylizacji - rolka - 500 szt. - 29 x 28 mm | 12 rolek |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Opakowanie400 ml. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO |  |

……………………..…. dnia …….…………………….

(miejscowość)			(podpis)